# 5G+智慧电力：规模化特征、主要问题及

# 发展建议

文/  廖文凯  马政  李泰  何菁钦

2021 年 7 月，工信部等十部委联合发布《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》，明确提出，到 2023 年，我国 5G 应用发展水平显著提升，打造形成 IT（信息技术）、CT（通信技术）、 OT（运营技术）深度融合的新生态，大型工业企业的 5G 应用渗透率超过 35%，电力、采矿等领域 5G 应用实现规模化复制推广。

2023 年是“扬帆行动”收官之年，本文基于对第四届、第五届“绽放杯”5G 应用大赛项目数据的分析，整体性判断 5G+智慧电力规模化进程、特征及主要问题， 为推动 5G 与智慧电力的深度融合提出策略建议。

## 一、5G+智慧电力规模化特征

5G  高度契合电力行业信息化、数字化、智能化发展需求，是推动电力互联网的关键支撑技术之一。德勤研究表明，到 2026年，5G 将为全球十个主要产业带来 1.3 万亿美元的数字化市场

规模，其中能源/公共事业（水、电、燃气等）占比最高（19%）

1。《5G 应用“扬帆 ”行动计划（2021-2023 年）》强调，深入实施“5G+智慧电力”行业融合应用深化行动，突破电力行业重点场景 5G 确定性时延、授时精度、安全保障等关键技术，搭建融合5G  的电力通信管理支撑系统和边缘计算平台。伴随 5G 商用部署进一步加快，电力行业 5G 应用场景持续拓展，我国5G+智慧电力应用呈规模增长态势。基于“绽放杯”数据2，5G+智慧电力相关项目由 2021 年的 328 个增长到 2022 年的809 个，增长率达147%。

### 1．应用领域：分环节、分阶段补齐转型发展短板

从应用领域看，我国 5G+智慧电力应用正处于分环节、分阶段补齐转型发展短板阶段。2021 年发电环节 5G 应用数量和获奖数量不及输配电环节，2022 年均实现反超。过去两年， 发电环节项目数量从 129 个增长到 383 个，获奖数量从 6 个增长到 20 个。此外，智能化、安全和低碳也成为部分 5G+智慧电力应用项目的核心主题，相关项目数量由 2021 年的 37 个提升到 2022 年的 97个。

### 2．地域分布：集中于经济发达地区，5G 应用水平与地区发电能力不匹配

从地域分布看，5G+智慧电力应用高度集中于东、中部经济发达地区，广东、山东、浙江、河南和河北五省 2022 年项目占

1  资料来源于德勤《5G 赋能未来电力》

2 “绽放杯 ”是由工信部主办的国内最具影响力的全国性 5G 应用赛事，自 2018 年起已连续举办五届，基本反映我国 5G 应用的最新进展。

总量近一半（387 个/占比 48%），获奖数量则超过一半（21个/占比 55%）。内蒙、新疆和四川等省份 2021 年发电量均超过 4000亿千瓦小时，项目数总和却仅有 60 个，其中获奖项目仅两个，与其发电大省的地位不匹配，未来仍有较大数字化发展潜力。

#### 表 1    5G 应用在各细分电力领域渗透情况

| 年份 | 渗透 情况 | 发电环节 |  |  |  |  |  | 输变 配电 | 其他应用 |  |  |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 光电 | 水电 | 火电 | 风电 | 核电 | 其他 |  | 智能化 | 安全 | 低碳 | 其他 |  |
| 2021 | 参赛 数量 | 21 | 20 | 16 | 13 | 17 | 42 | 137 | 22 | 15 | 0 | 25 | 328 |
|  | 获奖 数量 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| 2022 | 参赛 数量 | 79 | 67 | 120 | 50 | 34 | 33 | 290 | 58 | 36 | 3 | 39 | 809 |
|  | 获奖 数量 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |

注：数据来源第四届、第五届“绽放杯”5G 应用大赛，获奖数量为入围全国赛总决赛项目数量，下表同。

7000

6000

亿千瓦小时

5000

4000

3000

2000

1000

0

140

120

项目数量

100

80

60

40

20

广东

山东

内蒙古

江苏

新疆

四川

浙江

山西

云南

河北

湖北

安徽

河南

福建

陕西

贵州

辽宁

宁夏

广西

甘肃

湖南

江西

黑龙江

吉林

上海

青海

重庆

天津

北京

海南

西藏

0

2021年发电量(亿千瓦小时)       2022项目数

#### 图 1    我国 5G+智慧电力应用地域分布情况

### 3．头部企业：发电侧五大四小集团打造数字化创新标杆

从头部企业看，2022 年发电侧头部企业 5G 应用快速推进，打造了一批电力行业创新标杆。发电侧五大四小集团积极推进水

火核风光运营全面数字化，正在加速低碳清洁转型，2022 年项目数量相比 2021 年增长 144%，获奖数量增长 175%；输配用侧两大电网仍是拉动 5G+智慧电力应用市场增长的主力军，以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设，2022 年项目数量相比 2021年增长 132%，但获奖数量仅由 13 个提升到 15 个。

#### 表 2    我国头部电力企业 5G 应用渗透情况

| 年份 | 渗透 情况 | 国家 电网 | 南方 电网 | 国家能 源集团 | 华能 电力 | 大唐 电力 | 中国 华电 | 国家 电投 | 中国 核电 | 中广核 | 华润 电力 | 三峡 集团 | 国投 电力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 参赛 数量 | 86 | 8 | 10 | 11 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | 获奖 数量 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 参赛 数量 | 201 | 17 | 31 | 23 | 22 | 14 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 |
|  | 获奖 数量 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

#### 表 3    三大运营商 5G+智慧电力项目情况

| 年份 | 渗透 情况 | 参赛项 目数量 | 获奖项 目数量 | 优秀项目（全国赛获奖项目） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 中国电信 | 70 | 7 | 云南电网基于 5G+相控阵天线（Phased array）的智能电网国电投集团五凌电力 5G 云边协同智慧水电站 阜宁阿特斯阳光电力 5G 赋能光伏制造，助力贯彻双碳战略 |
|  | 中国移动 | 150 | 13 | 国网山东双碳背景下智能电网 5G 规模化应用 徐大堡核电站 5G 智慧工地 国电电力国电建投内蒙古能源有限公司 5G 网络服务与应用 |
|  | 中国 联通 | 44 | 3 | 国网浙江 5G 电力虚拟专网赋能“零碳”亚运 国网北京 5G 智能电网天空地一体化冬奥全景实践应用 |
| 2022 | 中国电信 | 172 | 8 | 国电电力东胜热电基于 5G 技术的工业无线网在智能化火电厂建设中的实践应用 国网重庆“5G+量子”省级广域通信赋能新型电力系统 5G 赋能光伏产业，打造绿色协鑫、科技协鑫、数字协鑫 |
|  | 中国移动 | 312 | 18 | 全域 5G 边缘云专网赋能秦山核电安全高效 国网浙江 5G+直流微电网打造杭州亚运全绿电零碳示范园区 广西长洲水电茶船古道四通达，5G 物联载智慧水电开辟新航道 |
|  | 中国联通 | 291 | 11 | 国网山东电力 5G 智慧电力专网助力分布式光伏应用发展 中国华电 5G+智慧电厂筑牢安全生产屏障 国网山东基于 5G 和联邦学习的整县光伏数据共享及增值系统 |

### 4．运营商参与：积极与头部能源企业合作，项目拓展迅速

从参与情况看，运营商积极与头部能源企业合作。电信前五大合作伙伴是国家电网、国家能源集团、华能电力、大唐电力和南方电网，合作 94 次；移动前五大合作伙伴是国家电网、华能电力、国家能源集团、南方电网和大唐电力， 合作 176 次；联通前五大合作伙伴是国家电网、大唐电力、中国华电、南方电网和国家能源集团，合作 116  次。其中，联通发展迅猛，相比 2021年，2022 年项目数量翻 6.6 倍，获奖数量翻 3.7 倍，其增量主要来自山东和广东两省，重点拓展风光核等新能源发电侧场景。

## 二、5G+智慧电力主要问题

近年来，国家发改委、能源局出台《能源领域 5G 应用实施方案》、《“十四五 ”现代能源体系规划》等一系列政策引导 5G+智慧电力建设，“十四五”期间，能源电力领域的数字化转型将进一步加快推进。艾瑞研究表明， 我国电力行业数字化市场规模呈稳健增长态势，2021 年达 414 亿元，未来五年复合增长率为19.3%，预计 2025 年将达 839 亿元3，5G+智慧电力整体市场空间巨大。与此同时，电力行业 5G 应用尚存在部分问题。

### 1．应用场景仍待拓展

围绕电力系统发电、输电、变配电与用电全流程，5G  应用场景主要包括控制类业务、采集类业务、移动应用类业务以及多站融合为代表的电网新型业务4。

3  资料来源于《2022 年中国电力产业数字化研究报告》

4  资料来源于德勤《5G 赋能未来电力》

基于网络切片、TSN、机器视觉、大数据、机器人等技术的创新融合，5G  已逐步在大型电厂实现配网控制、机器人巡检等生产控制、智能运维、安全应急场景的应用覆盖， 但大多数输电线路、变电站尚未实现 5G 应用，输变电巡检、控制类业务场景的 5G 应用难以规模化，依托 5G 专网实现多业务场景接入虽能在一定程度上解决上述问题，但当前网络部署成本较高。同时， 5G  终端模组形态数量较少且业务适配度较低、关键核心芯片与元器件技术落后等一系列问题，进一步制约电力物联网发展，阻碍新型业务场景的 5G 深层次应用。

### 2．安全能力仍需提升

电力系统对网络的可靠性与安全性具有特殊要求，同时不同业务具有不同的网络安全等级要求，涉及实时控制及感知采集的生产控制类业务安全防护需求最高，需要搭建专网接入信息内网。电力生产管理、调度运行等管理类业务分布广泛、安全防护需求次之，而移动应用类业务安全防护需求最低5，当前 5G 网络切片针对不同业务需求尚未构建定制化安全保护机制，5G  网络切片安全性、超低时延业务承载及业务安全隔离等均对现有电力网络架构及管理提出新的要求，5G 电力虚拟专网亟待升级。

此外，电力行业数据类型多、规模大，采集范围广，发电、输电、用电等各环节均产生大量数据，海量数据存在泄露风险。复杂电力场景也容易与 5G 网络发生电磁干扰，影响网络传输甚至造成通信中断6。

5  资料来源于《5G 电力行业应用安全需求与架构白皮书》

6  资料来源于《5G 电力虚拟专网网络安全白皮书》

### 3．技术融合仍待探索

在构建以新能源为主体的新型电力系统过程中，清洁能源发电的波动性、间歇性导致电力系统不稳定性增加， 同时高比例可再生能源接入、负荷多元互动、供需平衡一系列发展新要求，涉及电力系统数据体系、算法体系、网络通道等基础设施的整体性革新，需要多种技术的融合应用。因此， 数字技术融合创新与应用是构建新型智慧电力系统的重要基础，然而 5G、区块链、数字孪生、人工智能等多种数字技术在电力行业的融合应用尚处于研究试验阶段，技术应用呈现碎片化与独立性特征，表现为以点状探索为主、集中于非核心业务场景以及融合应用水平较低， 制约电力系统“源网荷储用”全流程数字化转型。

## 三、5G+智慧电力发展建议

### 1．强化标准体系建设，拓展 5G+电力应用场景

统筹 5G 在电力行业通用场景与特殊场景的应用技术规范与标准体系，鼓励电力企业、中国电科院、运营商等联合开展电力行业 5G 标准研制，全面构建覆盖电力终端模组、网络、平台与场景应用的全方位技术标准体系。总结智能巡检、远程维护等场景 5G 应用经验，拓展 5G+电力应用场景，加速探索新能源并网、精准负荷控制、数字孪生电厂等场景应用， 推动 5G 广泛应用于发电、输电、配电、用电及综合管理各个环节。加强电力场景 5G RedCap 技术验证及规范制定，优化电力不同业务场景 5G 部署成本。加快打造 5G+智慧电力应用标杆，发挥典型应用示范引领作用，推动全国 5G+智慧电力协同发展。

### 2．加快定制技术研发，构建 5G+电力安全体系

统筹新型电力系统安全防护体系设计，围绕智慧电力发展个性需求，加快相关定制技术研发。一是加快新能源芯片自主研发，研制 5G 通信终端、模块样机、智能传感器等电力行业定制化设备，积极构建电力物联网，广泛布置感知装置与边缘控制装置，系统保障电力安全生产。二是以 5G 网络切片与专网技术支撑电力领域安全体系建设，优化网络切片隔离要求与架构设计，提升5G  网络切片基于不同业务的差异化安全防护能力。三是打造电力行业专业数字化平台，充分发挥电力数据要素价值，推动电力领域海量数据融通共享与分析，同时强化电力各类数据管控，在数据全生命周期及时开展数据采集、脱敏、加密、防泄漏等系列举措，构建电力数据安全运营体系。

### 3．创新生态协作机制，推动 5G+多元技术融合

加强发电、输电、配电、用电各环节设备制造商、互联网公司、科研院所等不同主体之间的创新协作， 鼓励头部电力企业与运营商联合牵头建设开放共享的数字化技术平台，加快 5G、智能传感、数字孪生等多元数字化技术在电力行业的融合应用， 驱动传统电力配置方式由部分感知、单向控制、计划为主向高度感知、双向互动、智能高效转变， 建设适应新能源发展的新型智慧化调度运行体系。一是基于 5G、北斗卫星建设“空天地海”一体化通信网，实现电力场景全覆盖、网络快速传输以及低能耗低成本精准定位。二是创新 5G 虚拟专网网络切片、多接入边缘计算等关键技术，助力突破源网荷储互动、长周期储能等技术， 推动能源技术与各类数字化技术深度融合。

作者简介：中国电信股份有限公司研究院/战略发展研究所

廖文凯 【18801625457】

硕士，主要从事信息化规划咨询与产业经济研究。

马政

硕士，主要从事企业数字化转型、数字经济研究。

李泰

硕士，主要从事重点行业研究、企业数字化转型研究等工作。

何菁钦

硕士，主要从事重点行业研究、产业生态图谱研究、政企产品与业务研究、客户体验研究等工作。